## 4.2 Netzwerk
4 Grundlegende technische Anforderungen
Kriterium (K) | Anforderung | Bieterantwort | Art | GP | BP/ erfüllt | LP | Wichtungskriterien mit Punkteskala / Punkteberechnung | Relevant für Teststellung
A/B/I
4.2 | Netzwerk
4.2.1 | Es wird die beim AG vorhandene Netzwerkinfrastruktur genutzt. |  | A
4.2.2 | Die folgende Netzwerkbandbreiten werden unterstützt: 1 Gbit, 10 Gbit. |  | A
4.2.3 | Das Netzwerkprotokoll TCP / IP V4 wird unterstützt. |  | A
4.2.4 | Das Netzwerkprotokoll TCP / IP V6 wird unterstützt. |  | A
4.2.5 | Die Bieter erklärt die Unterstützung der vom Auftraggeber beschriebenen Netzwerkumgebung-Umgebung. |  | A
4.2.6 | Die zertifikatsbasierte Netzwerkauthentifizierung per 802.1x soll unterstützt werden |  | B | 10 |  | 0 | 3 Punkte bei erfüllt 0 Punkte bei nicht erfüllt | X
[6 empty] | 0 | Anzahl Leistungspunkte von 30 möglichen
Abkürzungen:
A | Ausschlusskriterium
B | Bewertungskriterium
I | Information
GP | Gewichtungspunkte
BP | Bewertungspunkte
LP | Leistungspunkte
LV | Leistungsverzeichnis

## 4.3 Virtualisierung
4 Grundlegende technische Anforderungen zur Virtualisierung
Kriterium (K) | Anforderung | Bieterantwort | Art | GP | BP/ erfüllt | LP | Wichtungskriterien mit Punkteskala / Punkteberechnung | Relevant für Teststellung
A/B/I
4.3.1 | Hardware- / Virtualisierungsanforderungen
4.3.1.1 | Die Integration in die Virtualisierungsumgebung mit VMWare 6.0 und 6.5 ist möglich. |  | A
4.3.1.2 | Die angebotenen Storage-Systeme unterstützen das Storage-vMotion von VMware ohne das Services oder der VM-Server heruntergefahren werden müssen. |  | A
Abkürzungen:
A | Ausschlusskriterium
B | Bewertungskriterium
I | Information
GP | Gewichtungspunkte
BP | Bewertungspunkte
LP | Leistungspunkte
LV | Leistungsverzeichnis

## 4.5 Storage
4 Grundlegende technische Anforderungen
Kriterium (K) | Anforderung | Bieterantwort | Typ | GP | BP/ erfüllt | LP | Wichtungskriterien mit Punkteskala / Punkteberechnung | Relevant für Teststellung
A/B/I
4.5 | Storage
4.5.1 | Allgemein
4.5.1.1 | Das System muss in der 1. Ausbaustufe ca. 200 TB netto Datenspeicher zur Verfügung stellen |  | A
4.5.1.2 | Das System muss in der Endausbaustufe ca. 2.000 TB netto Datenspeicher zur Verfügung stellen können |  | A
4.5.1.3 | Benennen sie die belegten Server-Schrank-Höheneinheiten für jeweils ein endausgebautes System |  | B | 50 |  | 0 | 3 Punkte, wenn gleich oder weniger als 40 HE belegt werden 0 Punkte, wenn mehr als 40 HE belegt werden | X
4.5.1.4 | Führen sie die Einzelsysteme mit den Einzelpreisen für die 1. Ausbaustufe in einem Angebotsdokument auf |  | B | 20 |  | 0 | 3 Punkte, wenn Angebotsdokument mit Infos vorhanden 0 Punkte bei nicht erfüllt
4.5.1.5 | Führen sie die Einzelsysteme mit den Einzelpreisen für die Endausbaustufe in einem Angebotsdokument auf |  | B | 20 |  | 0 | 3 Punkte, wenn Angebotsdokument mit Infos vorhanden 0 Punkte bei nicht erfüllt
4.5.1.6 | Das System muss aus mindestens zwei gleichwertigen Einzelkomponenten bestehen, die jeweils den geforderten Datenspeicher bereitstellen und über die der Storage partiell synchron und fehlertransparent gespiegelt werden kann |  | A |  |  |  |  | X
4.5.1.7 | Die synchrone und fehlertransparente Spiegelung muss über eine Single Mode Glasfaserverbindungen und Einzelsysteme in unterschiedlichen Räumen nutzbar sein |  | A |  |  |  |  | X
4.5.1.8 | Das System soll mit ca. 35% gespiegelten und ca. 65% ungespiegelten Datenspeicher betrieben werden |  | I
4.5.1.9 | Das System soll die Datenreplizierung zwischen zwei gleichen Systemen unterstützen (asynchrone Spiegelung) |  | B | 10 |  | 0 | 3 Punkte bei erfüllt 0 Punkte bei nicht erfüllt
4.5.1.10 | Das System soll die Datenreplizierung zwischen zwei unterschiedlichen Systemen unterstützen (asynchrone Spiegelung), die entsprechenden Systeme sollen benannt werden |  | B | 100 |  | 0 | 3 Punkte, wenn Systemen anderer Hersteller 2 Punkte, wenn andere Systemen des gleichen Hersteller 0 Punkte bei nicht erfüllt
4.5.1.11 | Alle Komponenten der Storage-Systeme sollen redundant vorhanden oder durch Redundanz-Mechanismen abgesichert sein (Platten-Enclosure, Controller, Netzwerkkarte/Ports, FC-Karte/Ports, Festplatte, Netzteil) |  | B | 200 |  | 0 | 3 Punkte, wenn alle aufgeführten Komponenten redundant sind 1 Punkt, wenn nicht alle aufgeführten Komponenten Redundant sind 0 Punkte bei nicht erfüllt | X
4.5.1.12 | Das System muss in der ersten Ausbaustufe mindestens 100.000 IOPS (Random Access) bereitstellen |  | A
4.5.1.13 | Das System soll im geplanten Endausbau 200.000 IOPS (Random Access) bereitstellen |  | B | 100 |  | 0 | 3 Punkte, wenn mehr als 200.000 IOPS bereitgestellt 2 Punkte, wenn mehr als 175.000 IOPS bereitgestellt 0 Punkte, wenn weniger als 175.000 IOPS bereitgestellt
4.5.1.14 | Das System muss für den Storage einer einzelne VMware-Instanz bis zu 20.000 IOPS bereitstellen können |  | A |  |  |  |  | X
4.5.1.15 | Das System soll Storage-based Snapshots bereitstellen |  | B | 50 |  | 0 | 3 Punkte bei erfüllt 0 Punkte bei nicht erfüllt | X
4.5.1.16 | Das System muss zwei Performance-Stufen (vergleichbar SSD und Nearline) oder eine Performance-Stufe (vergleichbar SSD) zur Verfügung stellen |  | A |  |  |  |  | X
4.5.1.17 | Das System soll bei zwei Performance-Stufen 20% schnellen Speicher (vergleichbar SSD) bereitstellen |  | B | 100 |  | 0 | 3 Punkte, wenn eine Performance-Stufe (vergl. SSD) 2 Punkte, wenn zwei Performance-Stufen (=>20% SSD) 0 Punkte, wenn nicht erfüllt | X
4.5.1.18 | Das System muss Deduplizierung von Daten über den gesamten SSD-Datenspeicherbereich unterstützen |  | A |  |  |  |  | X
4.5.1.19 | Das System soll Deduplizierung von Daten über den gesamten Datenspeicherbereich unterstützen |  | B | 200 |  | 0 | 3 Punkte bei erfüllt 0 Punkte bei nicht erfüllt | X
4.5.1.20 | Die zu erwartenden Deduplizierungsraten sowie mögliche Einflußfaktoren für die Deduplizierungsrate sollen benannt werden |  | I |  |  |  |  | X
4.5.1.21 | Das System soll Datenspeicher bereitstellen der als CIFS-Share anderen Systemen präsentiert wird und an das AD angebunden ist |  | B | 10 |  | 0 | 3 Punkte bei erfüllt 0 Punkte bei nicht erfüllt | X
4.5.1.22 | Das System soll Datenspeicher bereitstellen können, der einmal beschrieben und dann für einen definierten Raum nicht mehr gelöscht werden kann |  | B | 10 |  | 0 | 3 Punkte bei erfüllt 0 Punkte bei nicht erfüllt | X
4.5.1.23 | Das System muss per 16 GBit Fibre Channel an der SAN-Infrastruktur angebunden werden können |  | A |  |  |  |  | X
4.5.1.24 | Der vom System bereitgestellte Speicher muss per Fibre Channel an die vorhandenen Virtualisierungs-Server angebunden und in VMware eingebunden werden |  | A |  |  |  |  | X
4.5.1.25 | Das System soll eine Integration in VMware-vVols bieten |  | B | 200 |  | 0 | 3 Punkte bei erfüllt 0 Punkte bei nicht erfüllt | X
4.5.1.26 | Das System soll Lese- und Schreibcache verwenden |  | B | 100 |  | 0 | 3 Punkte bei erfüllt 0 Punkte bei nicht erfüllt | X
4.5.1.27 | Das System soll eine AD-Anbindung ermöglichen |  | B | 20 |  | 0 | 3 Punkte bei erfüllt 0 Punkte bei nicht erfüllt | X
4.5.1.28 | Das System soll bei Problemen Alerts an definierbare E-Mail-Adressen verschicken können |  | B | 50 |  | 0 | 3 Punkte bei erfüllt 0 Punkte bei nicht erfüllt | X
4.5.1.29 | Das System muss bei Problemen Alerts an den Hersteller (Autoreaktionen auf den Alert müssen durch den Support- und Wartungs-Vertrag abgedeckt sein) verschicken |  | A
4.5.1.30 | Das System soll Reports zur Auswertung und Dokumentation von Leistungsparametern des Systems liefern |  | B | 50 |  | 0 | 3 Punkte bei erfüllt 0 Punkte bei nicht erfüllt
4.5.1.31 | Das System soll über eine WEB-GUI (ohne zusätzliche Erweiterungen, wie Flash Player oder Java) und CLI administriebar sein |  | B | 50 |  | 0 | 3 Punkte, wenn WEB-GUI und CLI unterstützt wird 2 Punkte, wenn eine extra App benötigt und CLI unterstützt wird 0 Punkte, wenn nur CLI unterstützt wird | X
4.5.2 | Konzepte
4.5.2.1 | Beschreiben sie auf maximal einer A4-Seite die Einbindung der angebotenen Storage-Systeme in die Fibre-Channel Umgebung (SAN) sowie die Möglichkeiten der VMware-Integration |  | B | 10 |  | 0 | 3 Punkte, wenn entsprechend 1.4.1. des LV erfüllt 2 Punkte, wenn entsprechend 1.4.1. des LV nicht vollständig erfüllt 1 Punkt, wenn entsprechend 1.4.1. des LV nur teilweise erfüllt 0 Punkte, wenn entsprechend 1.4.1.im LV nicht erfüllt
4.5.2.2 | Beschreiben sie auf maximal einer halben A4-Seite die Migration von Daten von einem alten auf das angebotene Storage-System |  | B | 10 |  | 0 | 3 Punkte, wenn entsprechend 1.4.1. des LV erfüllt 2 Punkte, wenn entsprechend 1.4.1. des LV nicht vollständig erfüllt 1 Punkt, wenn entsprechend 1.4.1. des LV nur teilweise erfüllt 0 Punkte, wenn entsprechend 1.4.1.im LV nicht erfüllt
4.5.2.3 | Beschreiben sie auf maximal einer A4-Seite den angebotenen Spiegel/Replikations-Mechanismus zwischen den Systemen. Besteht die Möglichkeit der Datenreplikation auch auf andere System (z.B. andere Systeme des gleichen oder eines anderen Herstellers) gehen sie bitte auch darauf ein. |  | B | 10 |  | 0 | 3 Punkte, wenn entsprechend 1.4.1. des LV erfüllt 2 Punkte, wenn entsprechend 1.4.1. des LV nicht vollständig erfüllt 1 Punkt, wenn entsprechend 1.4.1. des LV nur teilweise erfüllt 0 Punkte, wenn entsprechend 1.4.1.im LV nicht erfüllt
4.5.2.4 | Benennen sie mögliche Ausfallszenarien für einzelne Komponenten und beschreiben sie Maßnahmen zur Kompensierung des Ausfall. Kennzeichnen sie die Maßnahmen, ob diese Bestandteil des Angebotes sind oder nicht. |  | B | 10 |  | 0 | 3 Punkte, wenn entsprechend 1.4.1. des LV erfüllt 2 Punkte, wenn entsprechend 1.4.1. des LV nicht vollständig erfüllt 1 Punkt, wenn entsprechend 1.4.1. des LV nur teilweise erfüllt 0 Punkte, wenn entsprechend 1.4.1.im LV nicht erfüllt
4.5.2.5 | Beschreiben sie auf maximal einer halben A4-Seite die verwendeten Cache-Mechanismen des Storage-Systems |  | B | 10 |  | 0 | 3 Punkte, wenn entsprechend 1.4.1. des LV erfüllt 2 Punkte, wenn entsprechend 1.4.1. des LV nicht vollständig erfüllt 1 Punkt, wenn entsprechend 1.4.1. des LV nur teilweise erfüllt 0 Punkte, wenn entsprechend 1.4.1.im LV nicht erfüllt
4.5.2.6 | Beschreiben sie auf maximal einer halben A4-Seite die Wiederherstellung einer Festplatte nach deren Ausfall. Gehen sie dabei besonders auf die langen Wiederherstellungszeiten von "Großen Festplatten" ein. |  | B | 10 |  | 0 | 3 Punkte, wenn entsprechend 1.4.1. des LV erfüllt 2 Punkte, wenn entsprechend 1.4.1. des LV nicht vollständig erfüllt 1 Punkt, wenn entsprechend 1.4.1. des LV nur teilweise erfüllt 0 Punkte, wenn entsprechend 1.4.1.im LV nicht erfüllt
4.5.2.7 | Beschreibung sie die Auswirkungen und resultierenden Aktivitäten nach Ausfall einzelner Komponenten (Platten-Enclosure, Controller, Netzwerkkarte, FC-Karte, Festplatte, Netzteil) |  | B | 10 |  | 0 | 3 Punkte, wenn entsprechend 1.4.1. des LV erfüllt 2 Punkte, wenn entsprechend 1.4.1. des LV nicht vollständig erfüllt 1 Punkt, wenn entsprechend 1.4.1. des LV nur teilweise erfüllt 0 Punkte, wenn entsprechend 1.4.1.im LV nicht erfüllt
4.5.2.8 | Beschreibung sie auf maximal einer A4 Seite die Support- und Wartungs-Vertrag enthaltenen Leistungen, die über die im Abschnitt 4.5.3 geforderten Anforderungen hinaus gehen |  | B | 10 |  | 0 | 3 Punkte, wenn entsprechend 1.4.1. des LV erfüllt 2 Punkte, wenn entsprechend 1.4.1. des LV nicht vollständig erfüllt 1 Punkt, wenn entsprechend 1.4.1. des LV nur teilweise erfüllt 0 Punkte, wenn entsprechend 1.4.1.im LV nicht erfüllt
4.5.2.9 | Beschreibung sie auf maximal einer A4 Seite die üblichen administrativen Aufgaben bezogen auf das angebotene Storage-System |  | B | 100 |  | 0 | 3 Punkte, wenn entsprechend 1.4.1. des LV erfüllt 2 Punkte, wenn entsprechend 1.4.1. des LV nicht vollständig erfüllt 1 Punkt, wenn entsprechend 1.4.1. des LV nur teilweise erfüllt 0 Punkte, wenn entsprechend 1.4.1.im LV nicht erfüllt
4.5.2.10 | Beschreibung sie auf maximal einer halben A4 Seite, ob und wenn ja welche personenbezogenen Daten von dem angebotene Storage-System gespeichert werden. Dabei geht es nur um Daten die von dem System selbstständig erfasst und gespeichert werden und nicht um auf dem System gespeicherte Nutzdaten. |  | B | 10 |  | 0 | 3 Punkte, wenn entsprechend 1.4.1. des LV erfüllt 2 Punkte, wenn entsprechend 1.4.1. des LV nicht vollständig erfüllt 1 Punkt, wenn entsprechend 1.4.1. des LV nur teilweise erfüllt 0 Punkte, wenn entsprechend 1.4.1.im LV nicht erfüllt
4.5.3 | Support- und Wartungs-Vertrag
4.5.3.1 | Der Vertrag muss die Support-Zeiten 24x7x365 abdecken |  | A
4.5.3.2 | Der Vertrag muss eine Reaktionszeit von maximal 4 Stunden enthalten |  | A
4.5.3.3 | Der Vertrag soll proaktive Komponenten enthalten (z.B. regelmäßiges Reporting zur Auslastung, Vorschläge für Systemanpassungen und Updates) |  | B | 50 |  | 0 | 3 Punkte, wenn alle oder mehr der vorgeschlagenen Optionen angeboten werden 2 Punkte, wenn 2 der vorgeschlagenen Optionen angeboten werden 3 Punkte, wenn eine der vorgeschlagenen Optionen angeboten werden 0 Punkte bei nicht erfüllt
4.5.3.4 | Der Vertrag muss Autoreaktionen auf vom System versendete Alerts beinhalten (z.B. das automatische liefern von ausgefallen Komponenten) |  | A
4.5.3.5 | Die Support-Hotline muss per Telefon und E-Mail erreichbar sein |  | A
[5 empty] | 4.5 | 0 | Anzahl Leistungspunkte von 4740 möglichen
[5 empty] | 4.3 |  | Nur A-Kriterien
[5 empty] | 4.2 | 0 | Anzahl Leistungspunkte von 30 möglichen
[6 empty] | 0 | Gesamtanzahl Leistungspunkte (4770)
Abkürzungen:
A | Ausschlusskriterium
B | Bewertungskriterium
I | Information für oder durch den Bieter
GP | Gewichtungspunkte
BP | Bewertungspunkte
LP | Leistungspunkte
LV | Leistungsverzeichnis
Datum, Unterschrift / Stempel

## 6. Vertrag & Abrechnung (hidden)
6. Vertrags und Abrechnungswesen
Kriterium (K) | Anforderung | Bieterantwort | Art | GP | BP/ erfüllt | LP | Wichtungskriterien mit Punkteskala / Punkteberechnung | Relevant für Teststellung
A/B/I
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Abkürzungen:
A | Ausschlusskriterium
B | Bewertungskriterium
I | Information
GP | Gewichtungspunkte
BP | Bewertungspunkte
LP | Leistungspunkte
LV | Leistungsverzeichnis
Datum, Unterschrift / Stempel