## L1 Flaschenware
Los 1 Flaschenware
Preisblatt Liefervertrag technische und medizinische Gase und Trockeneis
Bemerkung: Alle Angaben bei der Kalkulationsmenge sind als Richtwerte zu verstehen, Abweichungen vom tatsächlichen Verbrauch können sich ergeben. | [7 empty] | Variante 1 |  | Variante 2
Gasgemische sollen in Flaschen mit Prüfgasgewinde oder mit Gewinde der Hauptkomponente geliefert werden (je nach Bedarf). | [7 empty] | Lieferung Flaschenzentrale |  | Lieferung an bestellende Stelle (Kostenstellenbezogen)
Die übrigen Gase werden in Flaschen mit Gewinden nach DIN 477 bereitgestellt. Die Flaschen werden mit Restdruckventil bereitgestellt. Hinweis: die Mengenangabe "m³" bezieht sich auf einen Gaszustand bei 15°C und 1 bar.
Lfd.-Nr. | Beschreibung |  | Abgabeeinheit | Hersteller-bezeichnung inkl. Herstellrnummer | Bieter Artikelnummer | Bemerkung | Kalkulations-menge [p.a.] | Netto-Einzelpreis [€] | Netto-Gesamtpreis [€] | Netto-Einzelpreis [€] | Netto-Gesamtpreis [€]
Produktspezifische Positionen (medizinische Gase)
1.01 | Luft zur medizinischen Anwendung (Aer medicinalis Ph. Eur.) | 3 Liter - 200 bar | Flasche |  |  |  | 12
1.02 | Luft zur medizinischen Anwendung (Aer medicinalis Ph. Eur.) | 10 Liter - 200 bar | Flasche |  |  |  | 1
1.03 | Luft zur medizinischen Anwendung (Aer medicinalis Ph. Eur.) | 50 Liter - 200 bar | Flasche |  |  |  | 5
1.04 | Kohlendioxid medical | 1 Liter - 50,7 bar | Flasche |  |  |  | 1
1.05 | Kohlendioxid medical | 2 Liter - 50,7 bar | Flasche |  |  |  | 7
1.06 | Kohlendioxid medical | 10 Liter - 50,7 bar | Flasche |  |  |  | 66
1.07 | Kohlendioxid medical | 50 Liter - 50,7 bar | Flasche |  |  |  | 106
1.08 | Distickstoffmonoxid medical | 10 Liter - 50,6 bar | Flasche |  |  |  | 1
1.09 | Distickstoffmonoxid medical | 40 Liter - 50,6 bar | Flasche |  |  |  | 1
1.10 | Sauerstoff zur medizinischen Anwendung (Oxygenium Ph. Eur.) | 1 Liter - 200 bar | Flasche |  |  |  | 1
1.11 | Sauerstoff zur medizinischen Anwendung (Oxygenium Ph. Eur.) | 2 Liter - 200 bar | Flasche |  |  |  | 1988
1.12 | Sauerstoff zur medizinischen Anwendung (Oxygenium Ph. Eur.) | 5 Liter - 200 bar | Flasche |  |  |  | 1
1.13 | Sauerstoff zur medizinischen Anwendung (Oxygenium Ph. Eur.) | 10 Liter - 200 bar | Flasche |  |  |  | 195
1.14 | Sauerstoff zur medizinischen Anwendung (Oxygenium Ph. Eur.) | 50 Liter - 200 bar | Flasche |  |  |  | 238
1.15 | Sauerstoff zur medizinischen Anwendung mit Standfuß | 5 Liter - 200 bar | Flasche |  |  |  | 20
1.16 | Sauerstoff zur medizinischen Anwendung in TAKEO oder gleichwertiger Flasche | 2 Liter - 200 bar | Flasche |  |  |  | 3
1.17 | Carbogen 5% Kohlenstoffdioxid (CO2) / 95% Sauerstoff (O2) | 50 Liter - 150 bar | Flasche |  |  |  | 128
1.18 | Kalibriergas 5% CO2 Kohlenstoffdioxid (CO2) / 16% Sauerstoff (O2) / Rest Stickstoff (N2) | 0,8 Liter | Flasche |  |  |  | 1
1.19 | Kalibiergas 4,9%-6,2% Kohlenstoffdioxid (CO2) / Rest Stickstoff (N2) | 2 Liter | Flasche |  |  |  | 1
1.20 | Kalibriergas mit Zertifikat 20% Sauerstoff (O2) / 80% Stickstoff (N2) | 10 Liter | Flasche |  |  |  | 1
1.21 | Kalibriergas mit Zertifikat 25% Sauerstoff (O2) / 75% Stickstoff (N2O) | 40 Liter | Flasche |  |  |  | 1
1.22 | Kalibriergas mit Zertifikat 50% Sauerstoff (O2) / 1,5% Kohlenstoffdioxid (CO2) / Rest Stickstoff (N2) | 10 Liter | Flasche |  |  |  | 1
1.23 | Kalibriergas mit Zertifikat 15% Sauerstoff (O2) / 5% CO2 / Bal.N2 | 1 Liter | Flasche |  |  |  | 1
1.24 | Laborgas mit Zertifikat 20% Sauerstoff (O2) / 5% Kohlendioxid (CO2) / Rest Stickstoff (N2) | 10 Liter | Flasche |  |  |  | 3
1.25 | Phargalis1 (N2 f.pharm.Zwecke) | 50 Liter - 200 bar | Flasche |  |  |  | 8
1.26 | Prüfgas 9,3% Helium (He) / 0,265% Kohlenmonoxid (CO) / Rest Synthetische Luft | 10 Liter | Flasche |  |  |  | 6
1.27 | Prüfgas mit Zertifikat 1% Sauerstoff (O2) 4.5 / Rest Stickstoff (N2) 5.0 | 50 Liter | Flasche |  |  |  | 1
1.28 | Prüfgas 10 % Kohldioxid (C02) / 10 % Wasserstoff (H2) / 80 % Stickstoff (N2) | 50 Liter | Flasche |  |  |  | 16
[8 empty] | Summe Wertungspreis |  | Summe Wertungspreis
Produktspezifische Positionen (technische Gase)
1.29 | Argon 5.0 Alphagaz 1 oder gleichwertig | 10 Liter - 200 bar | Flasche |  |  |  | 16
1.30 | Argon 5.0 Alphagaz 1 oder gleichwertig | 50 Liter - 200 bar | Flasche |  |  |  | 43
1.31 | Argon 5.0 | 5 Liter - 200 bar | Flasche |  |  |  | 3
1.32 | Helium 5.0 Alphagaz 1 oder gleichwertig | 10 Liter - 200 bar | Flasche |  |  |  | 1
1.33 | Helium 5.0 Alphagaz 1 oder gleichwertig | 50 Liter - 200 bar | Flasche |  |  |  | 34
1.34 | Helium 6.0 Alphagaz 2 oder gleichwertig | 10 Liter - 200 bar | Flasche |  |  |  | 1
1.35 | Helium 6.0 Alphagaz 2 oder gleichwertig | 50 Liter - 200 bar | Flasche |  |  |  | 4
1.36 | Acetylen techn. | 10 Liter - 18-19 bar | Flasche |  |  |  | 1
1.37 | Acetylen techn. | 50 Liter - 18-19 bar | Flasche |  |  |  | 1
1.38 | ATAL | 10 Liter - 200 bar | Flasche |  |  |  | 1
1.39 | Druckluft techn. | 10 Liter - 200 bar | Flasche |  |  |  | 1
1.40 | Druckluft techn. | 50 Liter - 200 bar | Flasche |  |  |  | 1
1.41 | Kohlendioxid techn.Aligal 2 ohne Steigrohr oder gleichwertig | 40 Liter - 49,5 bar | Flasche |  |  |  | 1
1.42 | Kohlendioxid techn.ohne Steigrohr | 13 Liter - 49,5 bar | Flasche |  |  |  | 1
1.43 | Kohlendioxid techn.ohne Steigrohr | 40 Liter - 49,5 bar | Flasche |  |  |  | 478.57
1.44 | Kohlendioxid techn.mit Steigrohr | 13 Liter - 49,5 bar | Flasche |  |  |  | 1
1.45 | Kohlendioxid techn.mit Steigrohr | 40 Liter - 49,5 bar | Flasche |  |  |  | 1
1.46 | Kohlendioxid 4.5 mit Steigrohr | 10 Liter - 57,3 bar | Flasche |  |  |  | 6
1.47 | Sauerstoff techn. | 10 Liter - 200 bar | Flasche |  |  |  | 1
1.48 | Sauerstoff techn. | 50 Liter - 200 bar | Flasche |  |  |  | 180
1.49 | Stickstoff techn. | 10 Liter - 200 bar | Flasche |  |  |  | 8
1.50 | Stickstoff techn. | 50 Liter - 200 bar | Flasche |  |  |  | 3
1.51 | Treibgas Gabelstapler | 11 kg | Flasche |  |  |  | 2
1.52 | Sauerstoff 5.0 Alphagaz 1 oder gleichwertig | 10 Liter - 200 bar | Flasche |  |  |  | 1
1.53 | Stickstoff 5.0 Alphagaz 1 oder gleichwertig | 10 Liter - 200 bar | Flasche |  |  |  | 19
1.54 | Stickstoff 5.0 Alphagaz 1 oder gleichwertig | 50 Liter - 200 bar | Flasche |  |  |  | 68
1.55 | Stickstoff 5.0 12er Alphagaz 1 oder gleichwertig | 50 Liter - 200 bar | Flasche |  |  |  | 13
1.56 | Stickstoff 6.0 Alphagaz 2 oder gleichwertig | 10 Liter - 200 bar | Flasche |  |  |  | 1
1.57 | Synthetische Luft Alphagaz 1 oder gleichwertig | 50 Liter - 200 bar | Flasche |  |  |  | 91
1.58 | Wasserstoff 5.0 Alphagaz 1 oder gleichwertig | 10 Liter - 200 bar | Flasche |  |  |  | 2
1.59 | Wasserstoff 5.0 Alphagaz 1 oder gleichwertig | 50 Liter - 200 bar | Flasche |  |  |  | 1
1.60 | Propan | 5 kg - 6,5 bar | Flasche |  |  |  | 1
1.61 | Propan | 11 kg - 6,5 bar | Flasche |  |  |  | 1
Summe Wertungspreis | [9 empty] | Summe Wertungspreis
Allgemeine Positionen
1.62 | Miete Tagessatz Flasche REG | für Einzelflaschen (Standard, verschiedene Größen, 80 Flaschen mietfrei) | Miettag |  |  |  | 207513
1.63 | Miete Tagessatz Flasche Reinstgase-/Sondergaseflasche | für Einzellflaschen (Alphagaz-Reinheit oder gleichwertig, 20 Flaschen mietfrei) | Miettag |  |  |  | 29495
1.64 | Miete Tagessatz Flasche Reinstgase-/Sondergaseflasche-12er-Bündel | für Bündelflaschen (Alphagaz-Reinheit oder gleichwertig) | Miettag |  |  |  | 636
1.65 | Miete Tagessatz Palette | für Normalflaschen | Miettag |  |  |  | 2732
1.66 | Miete Tagessatz Palette für Kleinflaschen 2l | für Kleinflaschen (ca. 40St.) | Miettag |  |  |  | 1
1.67 | Miete Tagessatz Flasche MED TAKEO | TAKEO oder gleichwertig | Miettag |  |  |  | 3
1.68 | Schnelllieferung | Bestellung heute für morgen | Pauschale |  |  |  | 1
1.69 | Wochenend- und Feiertagslieferung | Lieferung an Samstagen, Sonntagen oder Feiertagen | Pauschale |  |  |  | 2
1.70 | Inventur / Flaschenbestandsaufnahme; gemeinsam mit dem Kunden |  | pro Inventur |  |  |  | 1
1.71 | Pfand (Propangas) | 5 kg Flasche | Stück |  |  |  | 1
1.72 | Pfand (Propangas) | 11 kg Flasche | Stück |  |  |  | 1
1.73 | Pfand (Treibgas Gabelstabler) | 11 kg Flasche | Stück |  |  |  | 1
[8 empty] | Summe Wertungspreis |  | Summe Wertungspreis
Optionale Positionen
1.74 | N2O Kühlmitteltank EuropaTank | 5 Liter | Flasche |  |  |  | 7
1.75 | GKT Butan/Propan C 206 D Super | 190 g | Kartusche |  |  |  | 8
1.76 | GKT Butan/Propan CV 360 | 52 g | Kartusche |  |  |  | 72
1.77 | GKT Butan/Propan CV 470 | 190 g | Kartusche |  |  |  | 2
1.78 | GKT Butan/Propan mit Schraubvent. | 230g | Kartusche |  |  |  | 1
1.79 | GKT Butan/Propan mit Schraubvent. | 425 g | Kartusche |  |  |  | 1
1.80 | Miete Tagessatz Flasche MED 2l Aluminium | für Einzelflaschen (Aluminium) | Miettag |  |  |  | 1
1.81 | Miete Tagessatz Transportbox | Transportbox für 2 Liter Flaschen | Miettag |  |  |  | 1
1.82 | Expresslieferung | Bestellung bis 10:00 Uhr (Bestellung und Lieferung erfolgen am gleichen Tag) | Pauschale |  |  |  | 1
1.83 | Mindestrabattsatz auf Listenpreise für Ersatzteile |  | Rabattsatz in % |  |  |  | -
1.84 | Schulung des Kundenpersonals vor Ort beim Kunden; Inhalt: - Eigenschaften von Gasen - sicherer Umgang mit medizinischen Gasen - sicherer Einsatz von Druckminderern und Druckgasbehältern mit Integralventil - Aushändigen eines Teilnehmerzertifikat sowie einer Schulungsunterlage für jeden Teilnehmer | pro Schulung | Pauschale |  |  |  | 1
1.85 | Flaschenpreis bei Verlust/Kauf für Einzelflaschen | 0,8 Liter | Flasche |  |  |  | 1
1.86 | Flaschenpreis bei Verlust/Kauf für Einzelflaschen | 1 Liter | Flasche |  |  |  | 1
1.87 | Flaschenpreis bei Verlust/Kauf für Einzelflaschen | 2 Liter | Flasche |  |  |  | 1
1.88 | Flaschenpreis bei Verlust/Kauf für Einzelflaschen | 3 Liter | Flasche |  |  |  | 1
1.89 | Flaschenpreis bei Verlust/Kauf für Einzelflaschen | 5 Liter | Flasche |  |  |  | 1
1.90 | Flaschenpreis bei Verlust/Kauf für Einzelflaschen | 10 Liter | Flasche |  |  |  | 1
1.91 | Flaschenpreis bei Verlust/Kauf für Einzelflaschen | 13 Liter | Flasche |  |  |  | 1
1.92 | Flaschenpreis bei Verlust/Kauf für Einzelflaschen | 40 Liter | Flasche |  |  |  | 1
1.93 | Flaschenpreis bei Verlust/Kauf für Einzelflaschen | 50 Liter | Flasche |  |  |  | 1
1.94 | Flaschenpreis bei Verlust/Kauf für Einzelflaschen | 5 kg | Flasche |  |  |  | 1
1.95 | Flaschenpreis bei Verlust/Kauf für Einzelflaschen | 11 kg | Flasche |  |  |  | 1
1.96 | Flaschenpreis bei Verlust/Kauf für Bündelflaschen | 50 Liter | Flasche |  |  |  | 1
1.97 | Flaschenpreis bei Verlust/Kauf für Aluflaschen | diverse Größen | Flasche |  |  |  | 1
1.98 | Palletenpreis bei Verlust/Kauf | Palette | Stück |  |  |  | 1
1.99 | Flaschenpreis bei Verlust/Kauf | 2 Liter TAKEO oder gleichwertig | Flasche |  |  |  | 1
1.100 | Befüllung von kundeneigenen Flaschen | inkl. Wartung und Prüfung | je Befüllung einer Flasche |  |  |  | 1
1.101 | Gasgemische gemäß Kundenanforderung, mit Prüfzertifikat von einem akkreditierten Labor | Flaschengröße nach Bedarf | Leistungseinheit |  |  |  | 1
[8 empty] | Summe Optional |  | Summe Optional
Firmenstempel, Name, Funktion und Unterschrift

## L2 Tankware
Los 2 Tankware
Preisblatt Liefervertrag technische und medizinische Gase und Trockeneis
Bemerkung: Alle Angaben bei der Kalkulationsmenge sind als Richtwerte zu verstehen, Abweichungen vom tatsächlichen Verbrauch können sich ergeben.
Gasgemische sollen in Flaschen mit Prüfgasgewinde oder mit Gewinde der Hauptkomponente geliefert werden (je nach Bedarf).
Die übrigen Gase werden in Flaschen mit Gewinden nach DIN 477 bereitgestellt. Die Flaschen werden mit Restdruckventil bereitgestellt. Hinweis: die Mengenangabe "m³" bezieht sich auf einen Gaszustand bei 15°C und 1 bar.
Lfd.-Nr. | Beschreibung |  | Abgabeeinheit | Hersteller-bezeichnung inkl. Herstellrnummer | Bieter Artikelnummer | Bemerkung | Kalkulations-menge [p.a.] | Netto-Einzelpreis [€] | Netto-Gesamtpreis [€]
Produktspezifische Positionen (medizinische Gase)
2.01 | Lieferung von med. Sauerstoff, flüssig für Groß-Tank | Klinikum Schillingallee 35 17.000l Tank | m³ |  |  |  | 213660.172
2.02 | Lieferung von med. Sauerstoff, flüssig für Groß-Tank | Nervenklinik Gehlsheimer Str. 20 5.000l Tank | m³ |  |  |  | 34000
2.03 | Lieferung von med. Sauerstoff, flüssig für Groß-Tank | Klinikum Doberaner Str. 142 3.600l Tank | m³ |  |  |  | 16000
2.04 | Lieferung von med. Sauerstoff, flüssig für Groß-Tank | Klinik für Strahlentherapie Südring 75 3.600l Tank | m³ |  |  |  | 25000
2.05 | Notfallbündel Medizinischer Sauerstoff (mind. Bündel à 12 Flaschen je 50 Ltr. 200 Bar) | Miete inkl. Erstbefüllung | Jahresmiete |  |  |  | 1 Bündel
2.06 | Tankmiete inkl. Fernüberwachung der Füllstände | Sauerstoff Klinikum Schillingallee 35 | Monatsmiete |  |  |  | 12
2.07 | Tankmiete inkl. Fernüberwachung der Füllstände | Sauerstoff Nervenklinik Gehlsheimer Str. 20 | Monatsmiete |  |  |  | 12
2.08 | Tankmiete inkl. Fernüberwachung der Füllstände | Sauerstoff Klinikum Doberaner Straße 142 | Monatsmiete |  |  |  | 12
2.09 | Tankmiete inkl. Fernüberwachung der Füllstände | Sauerstoff Klinik für Strahlentherapie Südring 75 | Monatsmiete |  |  |  | 12
Summe Wertungspreis
Produktspezifische Positionen (technische Gase)
2.10 | Lieferung von Stickstoff, flüssig für Groß-Tank | Schillingallee 69 3.600 | Liter |  |  |  | 51000
2.11 | Lieferung von Stickstoff, flüssig für Groß-Tank | Biomedicum (Annahme 3.600l) | m³ |  |  |  | 5000
2.12 | Lieferung von Stickstoff, flüssig als Kleinmengen zur Befüllung von Klein-Tanks (Kryobehälter) | Warenempfänger siehe "Liste der zu beliefernden Warenempfänger" | Liter |  |  |  | 39000
2.13 | Tankmiete inkl. Fernüberwachung der Füllstände | Stickstoff Schillingallee 69 | Monatsmiete |  |  |  | 12
2.14 | Tankmiete inkl. Fernüberwachung der Füllstände | Biomedicum (Annahme 3.600) | Monatsmiete |  |  |  | 12
Summe Wertungspreis
Allgemeine Positionen
2.15 | Tankmiete | für Kryobehälter | Monatsmiete |  |  |  | 12
2.16 | Stundensatz für Instandhaltungstätigkeiten außerhalb der vertraglichen Pauschalleistungen |  | Stunde |  |  |  | 1
2.17 | Anfahrtspauschale für Instandhaltungstätigkeiten außerhalb der vertraglichen Pauschalleistungen | An- und Abreise | Pauschale |  |  |  | 1
2.18 | Demontage und Abtransport der Anlage nach Vertragsende | Sauerstoff Klinikum Schillingallee 35 | Pauschale pro Tank |  |  |  | 1
2.19 | Demontage und Abtransport der Anlage nach Vertragsende | Sauerstoff Nervenklinik Gehlsheimer Str. 20 | Pauschale pro Tank |  |  |  | 1
2.20 | Demontage und Abtransport der Anlage nach Vertragsende | Sauerstoff Klinikum Doberaner Straße 142 | Pauschale pro Tank |  |  |  | 1
2.21 | Demontage und Abtransport der Anlage nach Vertragsende | Sauerstoff Klinik für Strahlentherapie Südring 75 | Pauschale pro Tank |  |  |  | 1
2.22 | Demontage und Abtransport der Anlage nach Vertragsende | Stickstoff Schillingallee 69 | Pauschale pro Tank |  |  |  | 1
2.23 | Demontage und Abtransport der Anlage nach Vertragsende | Biomedicum | Pauschale pro Tank |  |  |  | 1
2.24 | Schnelllieferung | Bestellung heute für morgen (zwischen Bestellung und Lieferung liegt nur ein Werktag, ausgenommen Samstag) |  |  |  |  | 2
2.25 | Wochenend- und Feiertagslieferung | Lieferung an Samstagen, Sonntagen oder Feiertagen | Pauschale |  |  |  | 1
Summe Wertungspreis
Optionale Positionen
2.26 | Expresslieferung | Bestellung bis 10:00 Uhr (Bestellung und Lieferung erfolgen am gleichen Tag) | Pauschale |  |  |  | 1
2.27 | Notbelieferung | werktags 16:00 – 08:00 Uhr | Pauschale |  |  |  | 1
2.28 | Mindestrabattsatz auf Listenpreise für neue Produkte |  | Rabattsatz in % |  |  |  | -
2.29 | Mindestrabattsatz auf Listenpreise für Ersatzteile |  | Rabattsatz in % |  |  |  | -
2.30 | Schulung des Kundenpersonals vor Ort beim Kunden; Inhalt: - Eigenschaften von Gasen - sicherer Umgang mit medizinischen Gasen - sicherer Einsatz von Druckminderern und Druckgasbehältern mit Integralventil - Aushändigen eines Teilnehmerzertifikat sowie einer Schulungsunterlage für jeden Teilnehmer | pro Schulung | Pauschale |  |  |  | 1
2.31 | Preis bei Verlust/Kauf für Einzelbehälter | 10 Liter Kyro | Stück |  |  |  | 1
2.32 | Preis bei Verlust/Kauf für Einzelbehälter | 45 Liter Kyro | Stück |  |  |  | 1
Summe Optional
Firmenstempel, Name, Funktion und Unterschrift

## L3 Trockeneis
Los 3 Trockeneis
Preisblatt Liefervertrag technische und medizinische Gase und Trockeneis | [7 empty] | Variante 1 |  | Variante 2
Bemerkung: Alle Angaben bei der Kalkulationsmenge sind als Richtwerte zu verstehen, Abweichungen vom tatsächlichen Verbrauch können sich ergeben. | [7 empty] | Lieferung Warenannahme Zentraleinkauf |  | Lieferung an bestellende Stelle (Kostenstellenbezogen)
Lfd.-Nr. | Beschreibung |  | Abgabeeinheit | Hersteller-bezeichnung inkl. Herstellrnummer | Bieter Artikelnummer | Bemerkung | Kalkulations-menge [p.a.] | Netto-Einzelpreis [€] | Netto-Gesamtpreis [€] | Netto-Einzelpreis [€] | Netto-Gesamtpreis [€]
Produktspezifische Positionen
3.01 | Lieferung von Trockeneis | kleine Brocken/Nuggets ca. 2-3 cm lang | kg |  |  |  | 290
[8 empty] | Summe Wertungspreis |  | Summe Wertungspreis
Allgemeine Positionen
3.02 | Schnelllieferung | Bestellung heute für morgen (zwischen Bestellung und Lieferung liegt nur ein Werktag, ausgenommen Samstag) | Pauschale |  |  |  | 2
3.03 | Wochenend- und Feiertagslieferung | Lieferung an Samstagen, Sonntagen oder Feiertagen | Pauschale |  |  |  | 1
[8 empty] | Summe Wertungspreis |  | Summe Wertungspreis
Optionale Positionen
3.04 | Expresslieferung | Bestellung bis 10:00 Uhr (Bestellung und Lieferung erfolgen am gleichen Tag) | Pauschale |  |  |  | 1
3.05 | Notbelieferung | werktags 16:00 – 08:00 Uhr | Pauschale |  |  |  | 1
Summe Optional
Firmenstempel, Name, Funktion und Unterschrift